УДК 330.332

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ                                    АО «БИЙСКЭНЕРГО»

Бавыкина Е.Н., канд. экон. наук, Фомина С.А., канд. экон. наук, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина»,                                       г. Бийск, Российская Федерация

Аннотация. Рассмотрена целесообразность модернизации оборудования на предприятиях энергетики. Выявлена экономическая эффективность перевода ТЭЦ на сжигание непроектного топлива.

ВВЕДЕНИЕ

Тепловые электрические станции (ТЭС), теплофикационные электроцентрали (ТЭЦ) на твердом топливе играют важную роль в обеспечении потребности восточных регионов нашей страны в электрической и тепловой энергии.

Доля ТЭС и ТЭЦ в общем балансе выработки всей электроэнергии в Российской Федерации составляет 60%. В 2020 году производство электроэнергии на теплофикационных электростанциях достигло уровня 1990 года (770 млрд. кВт часов) и сохраняет устойчивую тенденцию роста. В 2020 году объём поставок электроэнергии тепловыми электростанциями в единую энергосистему Российской Федерации составил 64,6%.

Однако технологическое развитие энергетики России не соответствует запросам современности. Поэтому анализ эффективности инвестиционных вложений в различные варианты модернизации и реконструкции действующих ТЭЦ является актуальной проблемой для таких предприятий.

ОСНОВНА ЧАСТЬ

В связи с относительно удобным расположением станции                    АО «Бийскэнерго» (Бийской ТЭЦ), связанным со слабой пропускной способностью электрических сетей и отсутствием аналогичных крупных электростанций в южной части Алтайского края и в Республике Алтай, а также с ростом энергопотребления в регионе, на сегодняшний день, электроэнергия будет востребована в ближайшие годы. По выработке тепловой энергии, для обеспечения промышленных предприятий и 80 % жилого фонда города Бийска, предприятие остается пока вне конкуренции.

Режим работы АО «Бийскэнерго» непрерывный и круглосуточный, в связи с этим предусмотрено взаимозамещаемое резервное оборудование, определяющее необходимую гибкость и маневренность технологической схемы. Ввиду сложного и, главное, непрерывного производственного процесса на предприятии постоянно проводится планово-предупредительный ремонт основного и вспомогательного оборудования, с учётом его модернизации и ввода инновационного оборудования, для повышения надёжности, эффективной и энергоэкономной эксплуатации.

Располагаемая электрическая мощность электростанции (с учётом максимальных ограничений) – 535 МВт., по выработке электроэнергии электростанция работает в режиме доводимых Системным Оператором (СО) диспетчерских графиков нагрузки, определяемых, из требуемых для единой энергосистемы России мощностей и задаваемых Региональным диспетчерским управлением (РДУ) по Алтайскому краю и Республике Алтай в г. Барнауле.

Установленная тепловая мощность 1113,5 Гкал/час                               АО «Бийскэнерго» обеспечивает потребителей города Бийска, и его промышленные предприятия тепловой энергией (пар на производство, отопление, горячее водоснабжение).

Для энергоснабжения потребителей производится электроэнергия трех напряжений: 6, 35 и 110 кВ. Связь с объединенной энергосистемой Сибири осуществляется по линиям 110 кВ. Тепловая мощность электростанции выдается паром и горячей водой. АО «Бийскэнерго» отпускает тепловую энергию потребителям в виде пара с параметрами: Р = 11 -13 кг/см², t = 260оС и в виде горячей воды по температурному графику 150/70оС со срезкой на 130оС. Отпуск внешним потребителям тепла в виде паре производится от коллектора пара 10-16 кгс/см2 с распределением его в паропроводы потребителей в паровом распределительном устройстве (ПРУ).

Отпуск тепловой энергии в горячей воде потребителям – предприятиям, непосредственно подключенным к коллекторам, производится через тепловое распределительное устройство. Система теплоснабжения города Бийска открытая с непосредственным подключением системы горячего водоснабжения. Отпуск тепловой энергии в горячей воде для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей г. Бийска производится по четырём магистралям: ТМ-1 Ду = 700 мм, ТМ-2 Ду = 1000 мм, ТМ-3 Ду = 700 мм, ТМ-4 Ду = 500 мм. Тепловая сеть двухтрубная, выполнена надземной и подземной прокладкой. Отпуск тепла с сетевой водой осуществляется по температурному графику. Отпуск тепла в горячей воде осуществляется в тепловые сети города Бийска и предприятиям города.

Учёт отпущенной тепловой энергии осуществляется по приборам учёта, установленным на выходе тепломагистралей с                АО «Бийскэнерго», а также на границе раздела балансовой принадлежности между АО «Бийскэнерго» и прямыми потребителями.

Специфика предприятий энергетики предполагает постоянную замену оборудования более совершенным и эффективным, зарекомендовавшим себя в отрасли и совершенствование системы его эксплуатации, на основе разработки новшеств и их внедрения.

Замена оборудования на предприятиях энергетики должна проводиться с целью снижения текущих производственных затрат. Основополагающей целью модернизации, является использование более совершенного оборудования взамен работающего, сравнительно более эффективного и менее энергоёмкого [3].

Таким образом, проанализировав причины, указывающие на необходимость в проведении модернизации оборудования, проводим экономическое обоснование модернизации оборудования.

За последние 15-20 лет значительная часть теплоэлектростанций (ТЭЦ) вынуждена сжигать топливо ухудшенного качества, а иногда и вовсе непроектное топливо. Это связано как с исчерпанием запасов ряда месторождений качественного энергетического угля, так и с заметным ростом цен на эти виды топлива [2].

Сжигание в котлоагрегатах угля ухудшенного качества или непроектного топлива приводит к работе в нерасчетных режимах, как основного, так и вспомогательного оборудования, как правило, с ухудшением КПД и, соответственно, к увеличению удельных расходов топлива [2].

Повышаются эксплуатационные издержки и затраты на ремонт оборудования, снижается общая надежность станции. При работе на этих углях ухудшаются экологические показатели ТЭЦ.

Одним из путей решения этой проблемы является модернизация оборудования топливоподачи, котлоагрегатов, и вспомогательного оборудования, для работы на другом угле, но в расчётном режиме и с приемлемыми расходами топлива на производство единицы тепловой и электрической энергии.

Следует отметить, что в последние годы – в условиях рынка, появилась возможность выбирать наиболее эффективное топливо для электростанций, для чего следует оценить сравнительную эффективность использования углей с разными свойствами (теплотой сгорания, влажностью, зольностью, абразивностью угля и его золы и пр.). Это является существенным основанием экономической целесообразности модернизации оборудования в связи с переводом ТЭЦ на сжигание непроектных марок углей [2].

По данным, полученным в результате технической экспертизы и опытного сжигания специалистами ЗАО «Е4-СибКОТЭС», была проведена оценка технической возможности и экономической эффективности перевода ТЭЦ на сжигание непроектного топлива. Для удовлетворения требований Правил технической эксплуатации, повышения надежности работы элементов оборудования и улучшения экологических показателей, даны рекомендации о необходимости выполнения ряда дополнительных ремонтных и монтажных технических мероприятий по модернизации оборудования топливоподачи и котельного цеха.

В силу ограниченного спроса на угли марки «Д» стоимость этого угля на рынке угледобывающих компаний на 15-20 % меньше, чем стоимость проектного угля, это даёт экономический эффект порядка 350 млн. рублей в год. Учитывая, что затраты на модернизацию оборудования при этом окупятся в течение года, это является серьёзным обоснованием её проведения.

Бизнес – проект по модернизации оборудования, при переходе на промышленное использование непроектных углей, содержит описание мероприятий направленных на модернизацию оборудования. Бизнес – проект основан на рекомендациях экспертов по итогам опытного сжигания угля марки «Д» и обусловлен технической необходимостью, направленной на повышение надежности работы оборудования, зданий и сооружений, обеспечение экологической, пожарной и промышленной безопасности объектов.

Мероприятия бизнес-проекта по модернизации оборудования при переходе на применение непроектных углей сформированы, исходя из анализа и динамики производственных показателей работы оборудования. Рассмотрены их соответствия определенным нормативным или экономически обоснованным критериям приоритетов в части поэтапной реализации мероприятий, с учётом минимизации производственных затрат (технологических рисков), наличия ограничений и нарушений в работе оборудования и обязательного этапа модернизации оборудования, с учётом инноваций и достижений в развитии энергетического оборудования.

В состав Среднесрочной инвестиционной программы Общества на 2020-2023 годы, включен инвестиционный бизнес-проект по модернизации оборудования при переходе на промышленное использование непроектных углей в блок «Техническая необходимость» с объемом капитальных вложений в 2017-2020 годах 1 020 643 тыс. рублей (без НДС) [7].

Перед включением в Среднесрочную инвестиционную программу выполнено ранжирование инвестиционных проектов по срочности и важности. При этом проекты проверялись на соответствие целям более высокого уровня, т.к. при инициации инвестиционных бизнес – проектов вне смет строек без учёта вектора развития на более высоком иерархическом уровне (стратегия Общества, стратегия Правительства РФ, мировая экономика и мировая политика) Общество рискует выполнить не эффективные инвестиционные вложения с отвлечением денежных средств, что может в итоге привести к серьёзному финансовому риску и банкротству Общества [8].

Приоритетом по включению инвестиционных бизнес – проектов в единый бизнес – план на 2020-2023 годы, реализация которых была начата в периодах, предшествующих планируемому, имеют высокий приоритет, т.к. отказ от их реализации приведет к росту объектов «незавершенного строительства». Расчёты экономической эффективности инвестиционных вложений показывают высокую доходность и минимальный срок окупаемости данного проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя проделанную работу, следует отдельно отметить продуманность и экономическую обоснованность, а также высокий профессионализм менеджмента всех уровней                             АО «Бийскэнерго». Именно благодаря слаженности работы всего коллектива, была достигнута цель - повышение эффективности инвестиционных вложений при модернизации оборудования предприятия.

ЛИТЕРАТУРА

- Отчёт АО «Бийскэнерго» о производственно – экономической деятельности за 2020 год.

- Официальный сайт АО «Бийскэнерго» (www.biyskenergo.ru).

- Режимы работы и эксплуатации ТЭС: раб. программа, метод. указ. и контр. задания для студентов, обучающихся по спец. 140101 «Тепловые электрические станции» / сост. Н.Н. Галашов; Томский политехнический университет. – 2-е изд., испр. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 32 c.

Представлено 14.03.2021